.........................................................................

(miejscowość, data)

Użytkownik / Zleceniodawca

systemu grzewczego DEVI

.........................................................................

(nazwisko i imię, firma)

.........................................................................                        DANFOSS Sp. z o.o.

(adres)                                                                                            DEVI Floor Heating Electrical

Przedstawiciel  Serwisu  DEVI

GNYŚ  TADEUSZ         .

Katowice ul. Żurawia  24/18 .

Tel.  0048  501189259    .

.........................................................                                                                                                                                                     (numer telefonu)

telefax  +48 32 205 94 99

e- mail: tgnys@poczta.onet.pl

ZLECENIE

wykonania lokalizacji i naprawy systemu grzewczego DEVI przez Autoryzowany Serwis DEVI™

Ja, niżej podpisany ..................................................................................

zamieszkały w ....................................................... przy ul. .........................................................

legitymujący się dowodem osobistym seria / numer ...................................................................

zlecam dokonanie lokalizacji oraz naprawy miejsca uszkodzenia                                          kabla grzejnego deviflex / maty grzejnej devimat*.

W przypadku powstania awarii systemu grzewczego DEVI w wyniku wady fabrycznej kabla grzejnego / maty grzejnej*, wszystkie koszty wymienione poniżej ponosi jego producent, czyli firma DANFOSS Sp. z o.o.

Zobowiązuję się, że w przypadku przyczyny powstania awarii systemu grzewczego DEVI, która nie wynikła z wady fabrycznej kabla grzejnego / maty grzejnej*, do pokrycia wszystkich kosztów związanych z niniejszym zleceniem, w szczególności:

- z dojazdem Autoryzowanego Serwisu DEVI

(przyjazd i powrót wg obowiązujacego cennika za 1 km przejazdu samochodem

serwisowym),

- lokalizacji i naprawy miejsca uszkodzenia kabla grzejnego / maty grzejnej*

(lokalizacja, naprawa i pozostałe prace wg cennika, który będzie przedstawiony

Zleceniodawcy przed podpisaniem niniejszego zlecenia, lub uzgodniony przed

wykonaniem ewentualnych prac nie objętych w/w cennikiem).

Zapłata w/w kosztów nastąpi gotówką, natychmiast po usunięciu awarii w/w systemu.

Jednocześnie oświadczam, że udostępnię miejsce występowania uszkodzenia w dniu przybycia przedstawiciela serwisu, umożliwiając dokonanie lokalizacji i naprawy systemu grzewczego DEVI określonego w niniejszym zleceniu.

Jeżeli po przybyciu na miejsce awarii zostanie stwierdzone, że system grzewczy nie jest produktem DEVI™, Autoryzowany Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy i obciążyć Użytkownika / Zleceniodawcę kosztami dojazdu.

Autoryzowany Serwis oświadcza, że nie będzie przetwarzał danych osobowych Użytkownika / Zleceniodawcy. Dane te służą jedynie do do identyfikacji personalnej w procesie postępowania określonego w niniej. zleceniu.

Załączniki:

- cennik

- protokół z lokalizacji i naprawy kabla grzejnego / maty grzejnej*

......................................................

* niepotrzebne skreślić                                                                                                                  (podpis Użytkownika / Zleceniodawcy)

........................................

(miejscowość data )

Przedstawiciel  Serwisu  DEVI

GNYŚ  TADEUSZ         .

Katowice ul. Żurawia  24/18 .

Tel.  0048  501189259    .

### PROTOKÓŁ

z  lokalizacji  i  naprawy

W  dniu ..................................  Przedstawiciel  serwisu  DEVI, po przybyciu  na

miejsce  awarii  systemu  grzewczego  w  ........................................................................

stwierdził   co  następuje :

1.  Karta  Gwarancyjna   :

jest			nie ma

2.  szkic / fotografie  ułożenia   kabla  grzejnego / maty grzejnej  :

jest			nie ma

3.  montażu  kabla  grzejnego / maty  grzejnej   dokonał  :

autoryzowany  instalator  DEVI		inny  instalator		użytkownik

4.  dane  instalatora   kabla  grzejnego / maty  grzejnej  :

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

5.  data  miejsce  i  numer  dowodu  zakupu  kabla grzejnego / maty  grzejnej  :

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

6.  typ  moc  kabla  grzejnego / maty  grzejnej  :

.......................................................................................................................

7.  typ  i  model  termostatu  zastosowanego  do  regulacji  :

.......................................................................................................................

8.  miejsce  montażu   kabla  grzejnego / maty grzejnej  :

.......................................................................................................................

9.  rodzaj  pokrycia  powierzchni (jeśli dotyczy )

.......................................................................................................................

10.  głębokość  ułożenia  kabla  grzejnego / maty  grzejnej  :

..........................................................

11.  miejsce  montażu  czujnika   temperatury   :

........................................................................................................................

12.   grubość  wylewki  betonowej  ( jeśli dotyczy )   ...............................................

13.   grubość  termoizolacji  ( jeśli  dotyczy )  ..........................................................

2

14.  pomiary  kabla  grzejnego / maty grzejnej

rezystancja  żyły grzejnej  L – N   .......................  Ohm

rezystancja  izolacji        L -  PEN  .......................  Ohm

rezystancja  izolacji      N – PEN   ........................  Ohm

15.  Po dokonaniu  odkrycia  miejsca   uszkodzenia  :

- widoczne  uszkodzenia  ( jakie )  kabla  grzejnego / maty grzejnej  lub  złączki  :

- ..............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

Przedstawiciel  Serwisu  DEVI   w  obecności  Użytkownika  stwierdza,  że  uszkodzenie

Kabla  grzejnego / maty  grzejnej   spowodowane  było :

Wadą  fabryczną  (  z winy  DEVI )

Innymi  przyczynami  nie  zawinionymi  przez  DEVI     .................

Koszty  związane  z  dojazdem,  lokalizacją  oraz  naprawą   kabla  grzejnego / maty

Grzejnej  ponosi  :

Użytkownik

Firma  DEVI  Electroheat  Sp. z o.o.

Uwagi  oraz  inne  ustalenia  :

.................................................................................................................................................

W  przypadku, gdy uszkodzenie kabla  grzejnego / maty  grzejnej  spowodowane  było

Wadą  fabryczną , w  załączeniu  :

- fotografie  miejsca  uszkodzenia  ( po odkryciu kabla grzejnego / maty grzejnej )

- uszkodzony  fragment  kabla  grzejnego / maty grzejnej  lub  mufy

- kopia dowodu  zakupu kabla grzejnego / maty  grzejnej  przez  Użytkownika

Na  tym  Protokół  zakończono  i  podpisano.

............................................						....................................

Użytkownik						Przedstawiciel Serwisu DEVI